Информация

о хозяйственной деятельности ООО «Водоснабжение и канализация»                          за 12  месяцев  2021 года

ООО «ВиК» осуществляет регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению потребителей на правах аренды имущества Первомайского  с/п

Действующий тариф на питьевую воду по предприятию утвержден приказом РЭК ДЦ и Т  Краснодарского края   № 65/2020-ВК от 11.11.2020:

с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г — 44,80 руб/м3,

с 01.07.2021 г по 31.12.2021г - 45,87 руб/м3.

В производственном процессе эксплуатируются 6 артезианских скважин производительностью от 6,5м3/час до 10 м3/час. Общая протяженность водопроводных сетей 31,3 км. с общим износом- от 65% до 80%.

Обеспечено централизованным водоснабжением - 1446 человек, что составляет 48% от общей численности населения.

За 12 месяцев 2021 года подъем  воды  составил 102,71 тыс. м3, реализовано потребителям — 41,55 тыс. м3, в том числе населению — 38,5 тыс.м3.

По состоянию на 31.12.2020 год дебиторская задолженность населения перед предприятием  составила 75,74 тыс. руб. Тем не менее во исполнение производственной программы предприятие продолжает оказывать услуги населению в круглосуточном режиме.

Согласно утвержденному графику и по заявкам граждан проводятся плановые промывки и дизинфекция сооружений.

В целях санитарной безопасности объектов и контроля качества воды  привлечена  лаборатория  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В соответствии с программой производственного контроля по итогам 12 месяцев исследовано 78 проб воды  с подтверждением соответствия требованиям СанПиН протоколами.

Средние уровни показателей лабораторных исследований проб питьевой воды :

Микробиологические

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | в 1 мл - 0 |

Органолептические:

| Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- |
| 5,5 | Менее 0,58 | 0,24 |

Санитарно-гигиенические

| Ph | Хлорид-ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Фосфаты | Фториды | Сульфаты | Жесткость общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,28 | 22,2 | 0,03 | 0,21 | 0,0089 | 0,98 | 0,12 | 0,18 | 22,9 | 4,28 |

За прошедший период выполнены основные  мероприятия:                                                             - обнаружено и локализованно 38 повреждений на водопровододных сетях,

-заменено насосное оборудование марок ЭЦВ на  5-ти артезианских скважинах,

- в связи с окончанием срока государственной поверки проведена замена приборов учета воды марки ВСКМ, СТВХ диаметром 50 мм в колличестве 2 штук на артезианских скважинах пос. Ганжинский, пос. Верхневеденеевский,

- произведена вырубка высокорослых деревьев и кустарников в зонах санитарной охраны артезианских скважин поселков Высотный,	Комсомольский, Ганжинский,

- замено 22 м ветхого водопровода на полиэтилен д-63 мм по ул.Степной.

Исполнитель: Мацвай Е.Г тел: 8(86155)38-4-04